货物、工程类采购

竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区门诊楼电梯更新改造项目

项目编号：YNZB201981

采购人：广东省妇幼保健院

二零一九年十一月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以竞争性磋商文件为准

# 第一部分 磋商邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院越秀院区门诊楼电梯更新改造项目” 进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB201981

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区门诊楼电梯更新改造项目

三、项目内容及需求：

1、采购预算：52.32万元；

- 2、项目一览表：

| 标的内容 | 完工期限 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 越秀院区门诊楼电梯更新改造项目 | 电梯交货期：合同签订后三个月内； 电梯井道及附属设施改造施工、电梯安装、电梯调试、验收服务等项目工期为四十五个日历日内 | 人民币52.32万元 |

（注：投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。）

3、本项目不属于政府采购。

四、投标人资格条件：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供承诺函，加盖公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目的其他采购活动的书面声明（内容自拟）；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明（内容自拟）；

4.所投电梯制造厂商须具有《特种设备制造许可证》乘客电梯制造B级或以上资质，并附上《特种设备制造许可明细表》；

5.若投标人为产品代理商（经销商），必须具有电梯制造商出具的有效授权函；

6.投标人或其委托的电梯安装公司须具有《特种设备安装改造维修许可证》B级或以上资质。

7.投标人具有施工总承包叁级或以上资质。

8.本项目允许联合体投标。参加投标的投标人可以是单一独立法人或由两家独立法人组成的联合体。联合体投标的，必须由承接电梯采购、安装、调试、验收的单位作为联合体的牵头人。（即联合体的投标主体,所有投标资料须盖投标主体单位公章）。联合体各方在本招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

9.所有潜在投标人必须到现场查勘后才可以参与投标，现场查勘人必须与投标人一致。现场勘察集中时间：2019年11月27日上午10：00，集中地点：越秀区广园西路13号，联系人：刘工，13662307629，现场勘察需同时携带法人授权书和要求的资质证书复印件。

五、获取竞争性磋商文件时，供应商须携带以下资料（加盖单位公章）：

法人或者其他组织的营业执照证明文件、税务登记证副本、副本组织机构代码证（或三证合一的证明文件）；

购买竞争性磋商文件经办人，需提供：

a)经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

b)如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

注：以上资料，均应同时放入磋商响应文件中；我院只接受办理报名及登记手续购买本竞争性磋商文件的供应商投标。

七、符合资格的供应商应当在2019年11月20日起至2019年11月29日期间（上午8：30-11：30，下午14：30-17：00，不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院招标办（详细地址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼）购买竞争性磋商文件，竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售后不退。我院只接受报名购买本项目竞争性磋商文件供应商的投标。

八、投磋商报价截止时间：2019年12月2日9时30分。(注：投标截止时间前半小时，招标办开始接收磋商响应文件)

九、磋商响应文件送达地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼特需门诊会议室。

十、磋商报价时间：2019年12月2日9时30分。

十一、磋商报价地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼特需门诊会议室。

十二、本公告期限自2019年11月20日至2019年11月29日止。

十三、联系事项：

（一）采 购 人：广东省妇幼保健院

地    址：广州市番禺区兴南大道521号

（二）招标办地址和联系方式：

地    址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼

联 系 人：李先生

电    话：020-39151800         传    真：020－86505085

广东省妇幼保健院

2019年11月20日

# 第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 4.  供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

- 一、项目名称：

- 广东省妇幼保健院越秀院区门诊楼电梯更新改造项目

- 二、项目内容：

- 本项目包括：电梯设备采购、电梯安装、电梯调试、验收服务、电梯井道及附属设施改造施工等。

- （一）采购乘客电梯1台，参考品牌：日立、三菱、广日（同一品牌有多家供应商参与的，只算一家供应商，由有效报价最低的供应商参与最终磋商）；预算总额35万元（详见用户需求书第四项内容）。

- （二）电梯井道及附属设施改造1项，预算总额17.32万元（详见用户需求书第五项内容）。

- 三、工期要求：

- 1、采购乘客电梯1台，交货期：合同签订后三个月内。

- 2、电梯井道及附属设施改造施工、电梯安装、电梯调试、验收服务等项目工期为四十五个日历日内（从电梯到货或甲方通知开工之日起计算至完成验收交付使用）。

- 四、对电梯设备采购、电梯安装、电梯调试、验收服务的总体要求：

- （一）采购载重1050KG乘客电梯1台的基本要求

- 1、投标产品须是整套全新的，整机无污染，无侵权行为，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，符合国家有关质量标准，并符合《技术规格说明》中要求的规格型号和技术性能，随机持有产品合格证书、保修卡。

- 2、投标人需详细列明所投产品的规格型号、配置；

- 3、投标人需提供同类产品的官方型式试验报告且试验合格；

- 4、投标时需提供投标产品的性能参数描述文件彩页（也可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件）。当投标文件提供的设备性能参数与与产品彩页说明书描述的性能参数不符合时，以后者为准；

- ★5、投标人所投产品验收时须通过广州市技术监督局的合格检测（费用由厂家支付）；（需提供书面承诺）；

- 6、电梯产品采用先进的技术，符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB10058《电梯技术条件》，扶梯符合GB16889-97《扶梯制造与安装安全规范》。载重1050KG 1台，6层/6站/6门、驱动方式为32位微机变频调压调速直立电梯。预算总额为35万元。

- 7、交货及完工时间：合同签订后接采购人通知之日起135天内完成验收交付使用。

- 8、交货地点：广东省妇幼保健院越秀院区

- 9、乘客电梯平层精度、噪音（附有关证书）

| 梯种 | 平层准确度 | 机房内音 | 运行中轿内噪音 | 门开关噪音 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乘客电梯 | ±10mm | ≤78dB(A) | ≤55dB(A) | ≤65dB(A) |

10、采用自身研制开发的永磁同步曳引机，质量过硬；

11、采用永磁同步电机，可靠性高，寿命长，可以长时间免维护;

12、齿轮曳引机无需润滑油，符合环保要求，无油污;

13、门机系统: 乘客电梯采用32位微机控制全数字化永磁同步门机，具备微机控制系统与逆变系统一体化高集成模块功能；（附有关证书）

14、控制系统： 逻辑控制系统由32位主微机担当，运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化设计。

15、采用模块化全电脑控制，集成度高、运算速度快、响应时间短、出错率低；避免各信号分别处理而造成的通信繁忙、故障频繁等情况。

（二）医用电梯部件的要求

1、主要部件：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机系统 | 合资部件 |
| 2 | 控制系统 | 合资部件 |
| 3 | 旋转编码器 | 合资部件 |
| 4 | 安全系统 | 合资部件 |
| 5 | 门机系统 | 合资部件 |
| 6 | 光幕(≥100束) | 合资部件 |

注：投标人须列明电梯主要部件型号、厂家及产地。

2、电梯装饰要求：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢、扶手材料 | 发纹不锈钢、扁平扶手、各层厅门、各层小门套（每层）采用发纹不锈钢 |
| 2 | 门保护系统 | 光幕≥100束光幕保护系统。 |
| 3 | 门机 | VVVF门机、32位微机处理器门机 |
| 4 | 楼层显示 | 点阵式、各层均有楼层显示、方向箭头常显 |
| 5 | 召唤按钮 | 超薄紧凑型 |
| 6 | 远程监控 | 控制柜内预远程服务支援系统接口 |

3、电梯基本及特殊功能要求：

| 序号 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 轿厢内设对讲机 |
| 2 | 轿厢超载保护、超载报警 |
| 3 | 轿厢内设警铃报警按钮 |
| 4 | 轿厢内配残疾人操纵箱 |
| 5 | 轿厢内司机操作盘 |
| 6 | 配盲文按钮 |
| 7 | 配延长开门时间按钮 |
| 8 | 医用运行功能 |
| 9 | 多光束光幕保护 |
| 10 | 门过载保护技术 |
| 11 | 开门异常自动选层功能 |
| 12 | 开门位置异常自动报警 |
| 13 | 开门位置异常自动调整 |
| 14 | 发生故障后电梯自动转为低速运行进行自救 |
| 15 | 开门时间可进行调整 |
| 16 | 控制柜显示运行次数 |
| 17 | 控制柜预留RS-485接口 |
| 18 | 电梯可在轿顶检修、可在机房检修 |
| 19 | 电动机空转、过载保护 |
| 20 | 电梯远程服务支援系统 |
| 21 | 长时间无召唤自动返回基站 |
| 22 | 长时间不运行轿内照明自动休眠 |
| 23 | 长时间不运行轿内通风自动休眠 |
| 24 | 满载自动通过功能 |
| 25 | 错误(反向)指令自动消除 |
| 26 | 错误指令人工消除功能 |
| 27 | 故障自动检测及记录 |
| 28 | 基站钥匙泊梯 |
| 29 | 层高自测定功能 |
| 30 | 定期自检功能 |
| 31 | 消防迫降至基站 |
| 32 | 消防员专用运行功能 |
| 33 | 底坑设对讲机 |
| 34 | 厅外显示检修状态 |
| 35 | 抗电磁干扰技术 |
| 36 | 停电应急灯 |
| 37 | 电梯语音报站 |
| 38 | 停电自动平层（带蓄电池） |
| 39 | 启动补偿技术 |
| 40 | 全集选控制运行功能 |
| 41 | 超速保护技术 |
| 42 | 能量回馈技术 |
| 43 | 双向抱闸安全 |
| 44 | 预留视频电缆（电梯至机房） |
| 45 | 必须有五方通话（机房、轿厢、地坑、轿顶、监控室） |
| 46 | 井道必须按要求加装楼层壁板 |
| 47 | 轿厢内有远程控制和资料盒 |
| 48 | 远程监控电梯故障控制柜 |
| 49 | 钢丝绳二次保护 |

（三）拟采购电梯技术要求说明。

1、电梯技术规格

| 电梯编号： |  |
| --- | --- |
| 台数： | 1台 |
| 载重量(kg)： | 1050 |
| 速度(m/min)： | 60 |
| 层站门： | 6/6/6 |
| 服务楼层： | 1……6 |
| 基站： | 无 |
| 主机： | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 驱动方式： | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源： | 动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹 照明电源：单相交流220伏50赫兹 |
| 控制方式： | 单控 |
| 制作标准： | GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm)： | 2300*3700 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm)： | 2300*3700*2500 |
| 井道总高(m)： | 19.6 |
| 提升高度(m)： | 13.5 |
| 顶层净高(mm)： | 4150 |
| 底坑净深(mm)： | 1600 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm)： | 1600-1500 |
| 轿厢高度(mm)： | 轿顶高度_2350 |
| 轿厢天花： | CS-101G喷涂钢板 喷漆WN01（象牙白）乳白色丙烯大方灯罩间接照明 |
| 轿厢前壁： | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢门： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢扶手： | AA-BS，三壁单列扁型弯头发纹不锈钢扶手 |
| 轿厢装饰说明： | 轿厢装饰参照CS-101G |
| 开门方式： | 旁开双扇门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm)： | 800×1500-2100 |
| 轿厢操纵箱： | GOP-601（发纹不锈钢-蚀刻面板）；按钮：FL-PW |
| 轿厢位置指层器： | 操纵箱带点阵数显 |
| 地板： | D-035地板胶 |
| 门套： | 各层小门套-发纹不锈钢 |
| 厅门踏板： | 挤压成型硬铝 |
| 层（厅）门： | 各层发纹不锈钢 |
| 厅外召唤指示器 | 所有层：VIB-MA；按钮：FL-PW |

| DT1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全集选控制运行功能 |  | 停电应急照明功能 | 故障自动存储功能 |  |
| 超载保护功能 |  | 轿顶检修操作功能 | 待机定期自检功能 |  |
| 超载报警功能 |  | 轿内慢速运行功能 | 泊梯功能（1层） |  |
| 超速电气保护功能 |  | 机房调试操作功能 | 层高自测定功能 |  |
| 超速机械保护功能 |  | 无呼自返基站功能 | 消防迫降功能 |  |
| 光幕保护+触板保护功能 |  | 满载直驶运行功能 | 抱闸动作的双安全检测 |  |
| 门过载保护功能 |  | 无效内指令自动消除功能 | 门停止运行功能 |  |
| 开关门时间异常保护功能 |  | 反向内指令自动消除功能 | 底坑对讲机通讯功能 |  |
| 开门异常自动选层功能 |  | 起动补偿功能 | 同步电机磁极码静态测试 |  |
| 电动机空转保护功能 |  | 微动平层功能（提升高度≧45米时标准设置） | 提前预开门功能（速度≧120m/min） |  |
| 电动机过载保护功能 |  | 开门时间自动调整功能 | 厅外检修显示功能 |  |
| 对讲机通讯功能 |  | 开门时间自动控制功能 | 抗电磁干扰功能 |  |
| 警铃报警功能 |  | 运行次数显示功能 | 能量反馈功能 |  |
| 故障低速自救运行功能 |  | 轿内照明自动控制功能 | 电梯服务支援系统 |  |
| 停车在非门区报警功能 |  | 轿内通风自动控制功能 | 五方通话功能 |  |
| 位置异常自动校正功能 |  | 故障自动检测功能 |  |  |
| 选 配 功 能 | 消防功能; 报站功能; 停电平层功能. |

| 电梯编号： |  |
| --- | --- |

其他约定项目：

● 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。

● 井道壁结构是：砖墙+圈梁，井道壁厚是：200mm；买方需按卖方预埋件档距要求设置≥350mm高的混凝土圈梁，并在门头埋件位置捣制≥350mm高的混凝土横梁。由卖方配发拉爆螺栓。 ● 底坑以下为实地。

● 井道四壁(包括各层统腰圈梁)应是垂直的，井道高度≤30m时：井道垂直度偏差为0～+25mm；30m＜井道高度≤60m时：井道垂直度偏差为0～+35mm；井道高度＞60m时：井道垂直度偏差为0～+50mm。 ● 机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由使用单位负责采取隔声、减振措施。

| 电梯编号： |  |
| --- | --- |
| 钢牛腿提供： | 卖方提供 |

（四）质保、验收及售后服务

1、中标供应商需负责免费送货上门，并负责对电梯报装报建、报验手续办理和有关收费。货物单价中应包含制造、安装、调试等相关所有费用。

2、按此报价书提供优质产品和优良服务，免费质保期期限：2年。免费质保期期限起计方式：

时间从电梯验收合格由技术监督局签发《安全检验合格》证之日起计算。质保期内，如电梯因故障停用，则质保期顺延。保修期内卖方对整机免费“三包”（买方故意损坏不属“三包”范围）。质保期内免费保养、维修、更换配件，定期上门检查、清洁、除尘、调整。

3、免费保养保修2年。电（扶）梯保修期内每月免费提供一次巡检。每月由维护保养专业人员对电梯每7天进行一次常规检查和例行保养，按国家行业标准保养规范进行保养，确保电梯正常运行；3、接到故障通知后，应当在30分钟内抵达现场进行处理；对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。在免费保修期内，每出现故障造成停机1次，顺延该台电梯的保修期1天。每出现电梯停机1天，顺延该台电梯的保修期3天；超过3天每天扣除保证金的5%。建立回访制度（包括工作人员服务态度、维护质量、是否按照规定实施维护保养等）。应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验（但每年年审费用应当由采购方支付），并参与电梯安全管理活动。

4、质保期内，所有设备保修服务方式均为中标供应商上门保修，即中标供应商派维修人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担；中标供应商如未按合同规定履行售后服务承诺，用户方可另行由第三方单位进行修复，所需费用从中标供应商的质保金中扣除，并按合同法追究中标供应商的违约责任。

5、质保期后，由中标供应商提供货物终身维护服务，只收取零部件成本费。

6、投标人投标时提供承诺，承诺如获中标，到货的货物必须与投标文件的货物技术规格要求响应完全一致或高于投标响应参数，且在投标文件承诺工期内完成检测、验收；否则视为投标人违约，在合同之外投标人需向采购人（用户）提交合同总款20%的违约金、并承担用户由此产生的关联经济损失。

- 7、验收要求：按招标需求中规定的电梯部件的要求指标验收。

- （五）办理旧电梯拆除、报废及销户的有关手续。旧电梯拆除并将拆除的旧电梯所有配件搬运到甲方指定的地方放置。

- （六）付款方式：

合同签订后7天内，甲方按合同金额的30%支付乙方作预付款；提货前25个工作天甲方支付至合同金额的80%；工程完工验收合格后十五天内甲方支付至工程结算总价款的95％；预留结算总价款的5％作为质量保证金，在质保期满后的10个工作日内，由甲方一次性无息付清。

- 五、对电梯井道及附属设施改造施工项目的总体要求：

- （一）、基本要求：

- 1、投标人必须对项目现场进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

- 2、中标人必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，投标人的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致。

- 3、中标人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

- 4、在进场施工之前需要提交施工组织方案、工程进度时间表、施工人员配置情况方案。进场工作人员名单要以书面文件形式报采购人。进场的工作人员必须要佩戴入场工作证（由中标人制作），工作证上要注明工程项目名称、施工地点、姓名、性别、照片、职务等信息，保证一人一证。乙方进场施工前，

- 5、施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工期间自行解决食宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

- 6、中标人必须遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

- 7、中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

- 8、中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

- 9、中标人应负责现场全部作业的安全，严格遵守执行有关安全保卫、安全施工、消防条例等规范。进场前，需要将施工消防安全措施方案呈报医院保卫科审批及备案。

- （二）、主要施工范围及施工要求

- 1、施工范围：详见图纸及工程量清单内容（详见附件2、附件3）。

- 2、施工要求：详见项目需求。

- （三）、质量要求和质量保修期：

- 1、质量要求：

- ①在施工中,严格执行国家、广东省、广州市或行业的工程建设标准、规范的要求、验收标准及有关规范并按图纸要求进行施工。

- ②本工程的材料、设备、施工须达到现行国家、广东省、广州市或行业的工程建设标准、规范的要求，验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

- ③工程竣工验收由采购人组织进行，验收合格后双方签署验收表，工程交付采购人使用。

- 2、质量保修期：

- ①保修内容、范围：按国家有关规定的保修项目、内容、范围执行。

- ②保修期限：两年。

- 3、质量保修响应时间

- ①属于保修范围的项目，中标人应在接到采购人通知后的24小时内内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由中标人支付。

- ②发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

- （四）、投标报价

- 1、本工程的投标报价采用图纸及清单内项目综合总价包干，措施项目费总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等方式。

- 2、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

- 3、投标人须按照招标文件、标准规范和结合现场情况填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，采购人将不予支付。

- 投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- （五）、材料及设备供应

- 本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担。采购人不提供材料，在主要材料设备订货前7天，中标人应提供不少于三个品牌（厂家）的生产许可证及检验报告，并提供材料样板，列明数量及质量标准，报采购人选择（确认）“品牌、样板”后方可订货。

- 1、采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

- 2、由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿采购人所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

- 3、若投标人使用的标准在本招标技术要求的规定外，投标人应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如投标人所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。投标人必须将明显的差异在差异一览表中详细说明。投标时必须提供主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）。工程实施时，如发现与投标文件不一致时，采购人有权拒用，造成损失由中标人承担。

- 4、采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利，有需要时将进行抽样送检，检测费用由中标人承担。

- 5、招标范围之内工程所用之设备，由中标人提供。

- 6、所有材料进场时须提供材料的检测合格证和相关检测报告，涉及防火等级的材料须提供相关的防火检测报告。

- （六）、施工条件及施工要求

- 1、采购人不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施，工人宿舍由中标人在施工现场以外自行解决。

- 2、施工用水用电的接驳点由采购人提供。要求中标人安装独立施工用水用电表，费用由施工单位承担。施工场地内水、电管线由中标人根据施工需要自行解决。

- 3、现场工作时间：对拆除噪音大、灰尘大的项目、材料进料搬运项目、建筑垃圾清理项目等的施工时间为下午17时－晚上21时。对不会影响医院正常开诊的项目施工时间为上午8时-12时，下午2时－晚上20时。其余项目要服从医院的安排和管理。

- （七）、双方责任

- （一）采购人责任：

- 1、采购人派           为现场施工代表，保持与中标人相关人员联系，共同解决施工现场问题。

- 2、提供施工图纸及有关的资料，并负责协调中标人与物业管理及各个专业工程队之间的配合关系。

- 3、提供临水临电接入点。

- 4、对工程进度、质量进行监督。工程竣工后，协调对工程进行验收。根据合同约定按时支付工程进度款。

- （二）中标人责任：

- 1、中标人派           为现场施工代表，保持与采购人人员联系，共同解决施工现场问题。

- 中标人应组织技术人员认真周密进行图纸会审，对会审后的图纸负有深化设计（完善）的责任且工期不予顺延。

- 2、保证工程所用材料、设备设施、施工器材的质量，不使用假冒伪劣产品。保证工程施工达到广州市现行规定的技术规范和标准（合格）。

- 3、中标人相关人员佩戴有效施工出入证进入现场施工，必须服从采购人的协调指挥，不得在施工场地外到处游荡，在施工中不能影响医院的医疗秩序。

- 4、中标人施工人员未经采购人同意不能使用采购人的设备设施。必须保护好采购人现有的设备设施和做好成品保护，如因此造成损坏，中标人要承担一切责任和经济赔偿。

- 5、中标人在施工中必须做到安全、文明施工，由于中标人相关人员在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例导致发生安全或火灾事故，中标人应承担由此引发的一切经济损失及一切责任，采购人不承担任何责任。

- 6、中标人在施工中必须做好安全警示标志。

- 7、中标人在施工中及结算后不能出现因其各种原因造成的纠纷，尤其是劳资纠纷而在采购人单位闹事（影响采购人医疗秩序的），一经出现，中标人必须立即无条件解决，否则采购人有权立即终止合同，中标人必须承担由此产生和造成的所有经济损失及一切责任。

- 8、因中标人原因导致工期拖延时间超过规定工期的20%或不按采购人要求施工，采购人有权单方解除合同，同时另行委托其它施工单位进场施工，中标人必须无条件服从并负责赔偿因此而引起的一切责任及经济损失。

- 9、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知采购人。

- 10、施工中因中标人责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由中标人承担。

- 11、文明施工，现场整洁，对不合格的材料、不需用的设备、临时设施、垃圾及时进行清理；遵守《广州市文明施工管理规定》的有关要求；遵守物业管理单位的日常管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

- 12、按工程需要提供和维修夜间及非夜间使用的照明、看守等。

- 13、负责对所用的水、电管线等临时工程的维护工作。对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任；对其职工的行为、违约和疏忽完全负责。

- 14、承担因施工质量不合格而引起的试验费用及技术资料费用。

- 15、工程交工前，负责对已完工程的成品保护工作。

- 16、竣工时按采购人要求运出其装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场整洁；否则，采购人可委托第三方进行清运，费用由中标人承担并从应付中标人的任何款项中扣除。

- 17、对于室内装修、改移、加建，室内电气线路安装、空调管道安装、给排水管道的安装等有较大的改动和属于隐蔽（埋墙、暗装）工程必须负有出竣工图的义务。

- 18、自行聘（雇）用职工，并负责支付其工资（包括食宿、交通及暂住等费用）及进场、退场的一切费用。

- 19、中标人负责办理施工所需的有关手续及证件。

- （八）、违约责任

- （一）采购人违约责任：采购人不能按约定支付工程款或逾期组织竣工验收，从逾期付款次日起，按同期银行贷款年利率承担违约金（逾期付款补偿金）。

- （二）中标人违约责任：

- 1、工程施工过程中，采购人如发现中标人不规范、不按设计（图样）施工或存在工艺技术差、用料不符合同要求等不合格事项时，采购人有权做出纠正、返工、翻修、降价、拒收、停工等处理决定。

- 2、由于中标人原因延期竣工时，中标人须按500元/天承担违约金，逾期超过总工期20%，采购人有权单方解除合同，并要求中标人退场，中标人自行承担有关损失。

- 3、工程竣工验收时达不到合格标准的，按违约处理，中标人负责无偿返修并承担违约金。经两次返修整改后，质量仍不合格时，中标人须按合同总价10%承担违约金，采购人有权另行委托第三方拆除、加固及修复，由于产生的相关费用由中标人承担。

- 4、中标人其它违约情形

- （1）已放弃合同或

- （2）中标人不能按采购人要求组织足够的人员、设备进场或

- （3）在施工中，进度、质量、安全及现场管理不能达到合同要求或

- （4）无视采购人事先的书面警告，忽视履行其合同规定的义务或

- （5）转包工程或

- （6）以采购人名义在外面赊购材料等

- （7）违约的处理：发生上述情况之一时，采购人有权解除合同，收回中标人承包的工程，由此而引起的一切损失和后果均由中标人承担。

- 5、违约金：中标人违约时，采购人将从其剩余的工程款中扣除违约金；中标人给采购人造成的损失超过违约金时，其超过部分构成中标人欠采购人而应予偿还的债务。

- 6、采购人向中标人发出解除合同通知7天后收回施工现场和接管工程，终止中标人在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的中标人的任何义务和责任。中标人不能按采购人要求撤场时，采购人有权要求中标人按500元/天承担违约金。

- 7、合同提前解除时，预付款项尚未抵扣完的，采购人有权要求中标人支付尚未抵扣完的预付款。在合同解除后30天内，中标人应自筹资金返还采购人未抵扣完的预付款。否则，以未抵扣完的预付款为基础，按每天1‰标准承担违约金。

- （九）、 不可抗力

- 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

- 发生不可抗力损失时，各自承担自身的设备及人员损失。

- （十）、工程变更

- 发生工程变更（含新增项目）、现场签证时，按以下原则计价：

- 1、合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格；如中标的投标文件工程量清单中相同项目的综合单价有两个或两个以上，取其中低值计价。

- 2、合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格计价：

- （1）按类似项目的综合单价对应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个或两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的项目综合单价进行换算。

- （2）主要材料（设备）规格型号变更时，计算主材（设备）价差，即新增项目综合单价=合同类似项目综合单价+主材（设备）价差×综合单价中的主材消耗量。其中，主材（设备）价差=实际使用的主材（设备）价格－合同类似项目综合单价中的主材（设备）价格，变更后的主要材料与设备价格按以下第3项约定计价。

- 3、合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由中标人依据变更工程资料，GB50500-2013《工程量清单计价规范》，2010年广东省颁布的建筑、安装、装饰、市政、园林绿化等工程综合定额提出变更工程单价。如相关定额没有相应子目的，由中标人及发包人另外协商解决。其中：

- （1）人工、材料（设备）、机械台班单价采用投标书中的价格（投标书中相同的人工、材料设备、机械台班出现不同价格时，取其中低值）；投标书中没有的机械台班价格按2019年第4季度广州市工程造价管理机构发布的相应指导价格；投标书中没有的材料（设备）按施工期间《广州地区建设工程常用材料综合价格》下浮5％结算，在《广州地区建设工程常用材料综合价格》中没有的材料设备，按发包人及监理人确认价格结算，原则上按施工期间市场价，且不高于施工期间《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的85% 。

- （2）辅助材料费及其它机械费按2018年各专业工程综合定额基价计算；

- （3）计价费率沿用投标文件中相关工程的最低费率，若投标文件中无相关工程的费率可参考，则按与上述定额配套的计价办法中规定的费率下限值计费 。

- （4）结算价：按上述（1）～（3）原则计算出的工程造价×报价浮动率作为结算价。

- 报价浮动率 =（ 中标价总额 / 招标控制价总额 ）×100%

- 4、措施项目费：措施项目费不因工程变更及签证项目而调整。

- 5、工程量计算原则：按国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

- （十一）、其他说明

- 1、投标人中标后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件中所报的项目经理，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目经理如不到位，则在工程款中扣除5%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

- 2、在工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

- 3、投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、政府采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4、暂列金额：暂列金额指在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者设计变更的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的设计变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

- 5、工程量增减：工程量的变动不影响合同条件或条款效力的变化，也不免除中标人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任 。

- 6、保险：采购人、中标人各自承担自身的财产、装备和职工人身安全保险。

- 7、人身和财产的损害：在进行本合同工程施工或缺陷修复过程中，中标人应保障采购人免于承担非采购人原因引起的下述情况的一切损失和索赔。

- （1）任何人身死亡或伤残；

- （2）任何财产的损失、损害及索赔。

- 8、暂停施工：因天气或技术间歇等非双方原因产生间歇时，采购人、中标人双方分别承担自身由此所增加的费用。

- 9、施工变更管理：中标人为了便于组织施工，或为了安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除需得到采购人的批准外，并承担由此而增加的费用。

- 10、中标人投标报价文件是本合同的组成部分。

- 11、中标人为赶进度所采取的必要措施所发生的费用由中标人自负。

- 12、由于政府部门要求、或中标人违约原因需要解除合同时，采购人以EMS邮政特快专递形式向中标人注册经营场所寄出“解除合同通知”3天后，本合同解除。合同解除后，采购人按中标人完成的合格分部分项工程及措施项目结算工程款项。

第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 |  具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第四点  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目£不允许 /R允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： □ 图纸；  无 |
| 4 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由供应商自行踏勘。 项目现场：采购人指定地点 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务部分、服务部分、价格部分五部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购限价：人民币52.32万元。其中，电梯采购、运输、安装、验收等部分最高限价35万元，电梯井道及附属设施改造施工部分最高限价17.32万元。 |
| 7 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本3份】；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件电子光盘1份】； |
| 8 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生；磋商小组成员由技术、经济方面的专家2人和科室代表1人共3人组成。 |
| 9 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务部分; 技术部分; 价格部分. 权重; 20%; 50%; 30%. 分值; 20分; 50分; 30分. |
| 10 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。 |
| 11 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网上发布成交公告。 |
| 12 | 履约保证金 | 合同总价款的5%。 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

15.对于联合投标的规定

除非投标邀请中另有规定，否则不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

- 15.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。投标邀请对组成联合体的家数另有要求的，按投标邀请执行。

- 15.2采购人根据采购项目的特殊性规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

- 15.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 15.4以联合体形式参加投标的，投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。

- 15.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的，所有联合体成员需进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 15.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商只有2家，竞争性磋商采购活动可以继续进行；如实质性响应的供应商只有1家，将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。

22. 项目响应无效处理

22.1 根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

25.合同的订立

25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

26. 合同的履行

26.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

- 十、适用法律

28. 采购人及供应商的一切竞争性磋商采购活动均按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：商务评分表

商务评分表

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款的响应程度（联合体任一方提供均可得分） | 5 | 响应且优于合同条款，5分； 响应合同条款，3分； 有负偏离用户要求的合同条款，1分。 |
| 2 | 财务状况（联合体任一方提供均可得分） | 2 | 提供近二年经审计的财务报表,每年均实现盈利，2分； 提供近二年经审计的财务报表,出现亏损，1分；无提供，0分。 |
| 3 | 行业信誉（以联合体主体方提供为准） | 2 | 有ISO9000、ISO14000质量管理体系，每个1分，最多2分； 无提供，0分。 |
| 4 | 同类业绩（以联合体主体方提供为准） | 6 | 自2016年至今同类项目业绩，每提供一项有效业绩得1分，最多6分（以合同关键页或中标通知书为准）。 |
| 5 | 售后服务（以联合体主体方提供为准） | 5 | 售后服务计划详细，并优于招标文件要求，5分； 售后服务计划一般，满足招标文件要求，3分；售后服务计划较差，低于招标文件要求，1分。 |
| 合计 |  | 20 |  |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

- 附表四：技术评分表

技术评分表

| 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术响应 | 电梯平层精确度±10mm，电梯运行噪音不大于55db，8分； 电梯平层精确度±12mm，电梯运行噪音不大于57db，5分； 电梯平层精确度±15mm，电梯运行噪音不大于60db，3分 | 8 |  |
| 2 | 设备技术先进 | 电梯采用32位微机控制全数字化永磁同步门机，10分； 电梯采用16位微机控制全数字化永磁同步门机，6分； 电梯采用8位微机控制全数字化永磁同步门机，2分。 | 10 |  |
| 3 | 品牌知名度及市场占有率 | 知名度高，市场占用率高20分； 知名度、市场占用率都一般10分； 知名度低，市场占用率低5分。 | 20 |  |
| 4 | 技术力量 | 售后服务体系完善体系,能够提供充分的本地技术支持，6分； 售后服务体系较完善体系,售后服务响应时间一般，4分； 仅有售后服务队伍，2分。 | 6 |  |
| 5 | 安装维修便利性 | 在广州有安装公司，保证能在规定时间内完成安装、调试、验收的，6分； 在广州有安装公司，但需要超出规定时间完成安装、调试、验收，3分； 在广州无安装公司，且需要超出规定时间完成安装、调试、验收，0分。 | 6 |  |
| 合 计 |  | 50分 |  |  |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

# 第四部分　合同书格式

广东省妇幼保健院越秀院区门诊楼电梯更新改造项目

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

- 甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

- 乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》等规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：合同签订后3个月内。

2.	交货方式：

3.	交货地点：越秀院区（广州市越秀区广园西路13号）

五、付款方式

由甲方按下列程序在   7天     内付款：

1.	预付款：签订合同后，支付合同总价的  30    %。提货前25个工作天甲方支付至合同总金额的80％给乙方。

2.	设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后十五天内，支付至合同金额的  95    %。

3.	从验收合格之日起，正常使用  12   个月后，支付合同总价的  5 ％。

六、质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为    年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。与质量与服务要求项下的意见一致。电梯井道及附属设施改造质保期为     年。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1.	乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将电梯井道及附属设施改造完成，对设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

- 1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收或要求乙方重新提供符合合同要求的货物、工程/提供的服务，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的万分之三向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，提交工程所在地的法院处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

电梯安装工程合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用

| 序 号 | 品牌 | 型号规格 | 层/站/门 | 数量 （台） | 安装费 （元/台） | 搭棚费 （元/台） | 吊装费 （元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 安装费已含 | 安装费已含 |
| 安装总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用（元）：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、安装费已含电梯的吊装、搭棚，报装报验费用； 2、安装费不包含电梯井道内的修改、井道预埋的设置相关费用。（另作协商，不计于本合同范围内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价： |  |  |  |  |  |  |  |

二、工程质量标准：本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范（GB50310-2002）》。

三、安装地点：广州市越秀区广园西路13号

四、安装工期

1、确定开工日期之日起    天完工（不含当地质量技术监督部门验收时间及拆梯修井时间）。乙方安装完工后，甲方应于10个工作日内协助乙方向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。

2、如遇停电或甲方原因造成停工的，完工期限顺延。

3、甲方延期支付首期工程款，完工期限顺延。

五、付款方式和期限

1．付款方式：甲方以 支票或银行电汇 方式按下列付款条件向乙方付款（付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给乙方的经办人）。

2．付款条件：甲方于提货前5日内向乙方支付本合同总价的 50％，双方验收合格后10天内，甲方应协助乙方向当地政府主管部门申报验收，在当地政府主管部门验收合格并取得电梯安全检验合格证，与甲方办理相关手续后5天内，甲方将合同余额50%支付乙方。若甲方不（或推迟）向当地质量技术监督部门申报验收电梯，则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起，13天内向乙方付清本合同余款。

六、甲方责任

1．在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：

⑴ 按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求，协助乙方办理安装施工报批及有关安全施工手续，乙方承担费用；

⑵ 在安装地点的附近应备好电梯保管场地（每台电梯需10米×10米），该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去候梯厅通路的地方；

⑶ 把动力电源线（380V三相四线、独立地线和照明220V）接至电梯各机房并配好开关。

2．在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：

⑴ 配合乙方做好电梯的保管工作；

⑵ 提供防盗、防潮和足够面积的储藏室，以便安装施工期间存放材料及工具；

⑶ 负责安装、施工期间所需的水电费用；

⑷ 负责电梯完工后的土建修补等尾工。

（5）提供配重物件配合进行电梯的满载运行，负责验收。

七、乙方责任

1、乙方要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故，特别是医务人员、病员及其他过往人员安全事故，火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故。因电梯安装过程中造成的事故，均由乙方负责。

2、负责货物的保管工作（防盗、防潮、防腐蚀、防高温），电梯的零配件如发生丢失，均由乙方负责。

3、负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、厅外楼层灯箱、层站外呼指示器、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。

4、负责提供水泥、沙石等用于捣制踏板及其他工程，预埋件施工、井道内改造由乙方施工，井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水。

5、电梯到工地后，按照吊装要求，负责垂直吊运；负责完成搭棚工作。

6、机房内配电箱后电气安装、井道照明、桥厢与机房及桥厢属于乙方的安装内容。【不包含对讲系统连线机房至监控中心的布线（包括线材、线管及敷设工程）】

7、负责向当地政府主管部门办理安装进场前的报装施工的有关手续及安装完工、双方验收合格后10天内报检手续，并承担其费用。

8、负责电梯的安装、调试工作，并移交备用件和随机资料一套。如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方可有偿提供，价格另定。

9、施工期间遵守甲方有关制度，文明施工。

八、质量保证

1.自政府主管部门验收合格之日起，乙方负责保修二年。如甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装，或者不能按时报检的，则保修期从交付货物起三十个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。

九、违约责任

1．乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按合同总价每日万分之五计算，但最高不得超过本合同总价10％。不可抗力因素或第三方因素，双方均不承担违约责任。

2．未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费不予返还。乙方不负责保修，由此引起一切问题由甲方负责。

十、解决纠纷方式：双方如有争议应协商解决，协商不成可向铁路法院提起诉讼。

十一、生效

本合同壹式陆份双方各叁份，本合同在        号买卖合同生效之日生效。

| 甲 方 （盖 章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  | 511442 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  | 020-86505085 |  |
| 乙 方 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人 |  |  |  | 电话 |  | （020） |  |  | 传 真 |  |  |  | （020） |  |  |
| 安装联系人 |  |  |  | 电话 |  | （020） |  |  | 传 真 |  |  |  | （020） |  |  |
| 签订日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分　磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书

    - 法定代表人授权委托书

    - 联合体共同投标协议书（如有）

    - 磋商保证金交纳凭证

    - 磋商保证金退还说明

    - 磋商响应文件电子光盘

## 磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院越秀院区门诊楼电梯更新改造项目

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。（提供《承诺函》）。 |  |  |  |  |
|  |  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |
|  |  | 税务登记证(地税或国税)副本复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 财务状况报告 |  |  |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，加盖公章） |  |  |  |  |
|  |  | 所投电梯制造厂商须具有《特种设备制造许可证》乘客电梯制造B级或以上资质，并附上《特种设备制造许可明细表》 |  |  |  |  |
|  |  | 若投标人为产品代理商（经销商），必须具有电梯制造商出具的有效授权函 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人或其委托的电梯安装公司须具有《特种设备安装改造维修许可证》B级或以上资质 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人具有施工总承包叁级或以上资质 |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 联合体共同投标协议书（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 实质性响应一览表 |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术文件（加盖供应商公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 供应商应提交的商务文件（加盖供应商公章） |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 2016年至今同类业绩情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 企业资质 |  |  |  |  |
|  |  | 企业信誉 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

注：供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

### 附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面面复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人身份证正面复印件

被授权人身份证反面复印件

附件3书面声明

书面声明（仅供参考）

广东省妇幼保健院：

在此本公司承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

### 附件4磋商保证金交纳凭证（本项目不适用）

磋商保证金交纳凭证

广东省妇幼保健院：

（供应商/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按竞争性磋商文件的规定，已通过             形式交纳人民币（大写）  　　  元的磋商保证金。

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东广招招标采购有限公司依据此凭证信息退还磋商保证金。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附：转帐或汇款的银行凭证复印件

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.供应商投标时，应当按竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金交纳形式请填写：“现金、转帐、银行汇款、现金、银行汇票、银行保函”等。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭供应商归还的磋商保证金收据退还未中标供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的磋商保证金。

### 附件5关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广东省妇幼保健院

关于贵方采购项目名称:             采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供竞争性磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 供应商基本情况说明（附件2.4.1）

- 营业执照副本复印件

- 税务登记证副本复印件

- 组织机构代码证复印件

- 相关资质证书复印件及其他（请供应商逐一列出）（详见《投标须知前附表》14.1“供应商资格证明文件”的内容）

（相关证明文件附后，并加盖供应商公章）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件6供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日   期：      年    月    日

### 附件7 制造商（或总代理）授权书（可选）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

### 附件8实质性条款响应表（“★”项）

### 实质性条款响应表（“★”项）

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件9联合体共同投标协议书（如联合体投标，需提供）

## 联合体共同投标协议书（如联合体投标，需提供）

（联合体各方名称）   在     （项目名称）             （项目编号：       ）中组成联合体，共同参加投标。就本项目有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由                 为本次投标联合体主体方，             为协办方，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

- 联合体以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标，中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

- 联合体授权主体方负责本项目的一切组织、协调工作，主体方在投标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与本次投标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

- 主体方                负责                         工作，协办方                 负责

工作。具体工作范围、工作内容以合同为准。

- 联合体成员　        　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用，如不填写，则不予扣除）。

- 各方的责任、权利和义务的详细内容和规定在中标后经各方协商后报采购人同意另行签署协议或者合同。

- 联合体各方不得再以自己的名义在本项目中单独投标，联合体项目责任人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。如因发生上述问题而导致联合体投标无效的，联合体其他成员可追究违约责任。

- 联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

- 本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。如联合体未中标，本协议自动废止。

主体方全称：（公章）	协办方全称：（公章）

法定代表人姓名：（签字或印鉴）	法定代表人姓名：（签字或印鉴）

地址：	地址：

邮政编码：	邮政编码：

联系电话：	联系电话：

签署日期：	签署日期：

备注：联合体各方成员须在本协议上共同盖章和签署。

## 三、商务、技术部分

### 附件1供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 供应商必须提供近 两 年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件（具体详见评分细则的相关要求）。

（四）、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件2合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应竞争性磋商文件要求；或针对与竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应竞争性磋商文件的要求。

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件3重要条款响应一览表

## 重要条款响应一览表

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件4一般条款响应一览表

一般条款响应一览表

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件的采购需求书内容逐条应答并按要求填写上表。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表5供应商认为完成本项目所需的其他证明文件（如有）

投标货物制造商在有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书等（如有）（请粘贴相关证书复印件）

（格式自定）

### 附表6货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称:                                        采购项目编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表7技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件8售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、报价一览表

项目名称:                           项目编号：                     货币单位：元（人民币）

| 投标内容 | 磋商保证金 | 投标总价 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院番禺院区信息中心机房双系统精密空调及其相关配套服务采购项目 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： | 30日历天 |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

投标明细报价表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 投标设备名称 |  | 品牌 | 规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |
| 保修期内的服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期外的服务项目及收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1) 如项目有涉及核心产品的，需列明核心产品的品牌。 2)对于报价免费的项目必须标明“免费”； 3) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中； 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

备品、易损件报价明细表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 备品、备件名称 | 数 量 | 规格型号 | 原产地 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、质保期内提供免费的备品、备件不含在内。

2、供应商必须根据所投标货物的技术规格及要求和经验，货物质量保证期后2年运行所需的专用工具、备品、易损件提供详细的分项报价，由采购人在签定合同时选择。此项不列入投标总价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日