- 广东省妇幼保健院视频监控系统维保服务采购项目

- 用户需求书

一、项目内容

1、项目概况

番禺院区视频监控系统的品牌为科达，于2011年投入使用，质保期为二年，今年为质保期过保的第八年。

越秀院区视频监控系统的品牌为海康，于2020年投入使用，质保期为二年，今年为质保期过保的第一年。

期间还有一些监控零散增补点。视频监控类产品属于电子类产品，随着产品使用年限越长，产品出现故障的概率也会越大，通过此运维外包项目的实施，确保所有监控系统的正常运行。

主要维保需求如下：1、每季度需定期对主机系统内各设备检修保养一次，最大限度提高设备的使用寿命；2、每月需定期对系统摄像头进行保养一次；3、200元以下(含200元）设备配件给予免费更换。

2、项目目标

通过此技术运维外包项目的实施，做到对终端及外设故障的统一管理，统一任务分发，处理故障过程中供应商需统筹安排好合适的人员处理合适的事件。所有的突发事件需保证全过程可控制、跟踪、即时回馈，让我院能够随时查询到事件处理过程，不出现服务要求长时间无人响应或服务要求根本无人响应的情况，提高用户满意度，提高业务信息系统使用效率。

项目目标大致可归纳为：通过运维服务管理和工具软件的运用，将无序的突发事件有序化，将纸制的配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控制化，以及变更管理记录化。在同等满足需求的情况下，具有原系统厂商提供针对本次项目的售后服务承诺函（加盖投标人公章）优先考虑，不受最低价格的影响。

3.项目标的及采购限价

| 序号 | 服务内容 | 期限 | 最高限价(人民币) |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 番禺院区视频监控系统维保服务 | 1年 | 5万元 |
| 包2 | 越秀院区视频监控系统维保服务 | 1年 | 3万元 |

二、医院网络视频监控系统（含一键报警系统）维护保养需求

（一）包1

# 维保服务范围的说明：

- 前端监控点位到监控中心的所有传输线路及相关的传输设备。

- 前端设备：包括各类摄像机、监控用途的拾音器及其相关辅助件，如支架底座等。

- 后端设备：包括硬盘录像机、硬盘等。

# 广东省妇幼保健院番禺院区现有系统设备详细清单：

| 序号 | 维保设备名称 | 设备安装位置 | 单位 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清一体化云台高速球形摄像机（含电源） | 东门1 | 台 | 科达 | SCP-2251HP | 2 |
|  |  | 西门1 |  |  |  |  |
| 2 | 高清电梯专用半球形摄像机（含电源） | 电梯18 | 台 | 科达 | SCD-2010P | 18 |
| 3 | 高清半球摄像机/高清枪机摄像机（含电源） | 门诊1楼20 | 台 | 科达 | IPC-2111/IPC-2152 | 275 |
|  |  | 门诊2楼6 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊3楼10 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊4楼6 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊5楼5 |  |  |  |  |
|  |  | 医技1楼9 |  |  |  |  |
|  |  | 医技2楼6 |  |  |  |  |
|  |  | 医技3楼5 |  |  |  |  |
|  |  | 医技4楼3 |  |  |  |  |
|  |  | 医技5楼4 |  |  |  |  |
|  |  | 医技6楼2 |  |  |  |  |
|  |  | 医技7楼8 住院1楼6 |  |  |  |  |
|  |  | 住院2楼6 |  |  |  |  |
|  |  | 住院3楼5 |  |  |  |  |
|  |  | 住院4楼6 |  |  |  |  |
|  |  | 住院5楼8 |  |  |  |  |
|  |  | 住院6楼3 |  |  |  |  |
|  |  | 住院7楼7 |  |  |  |  |
|  |  | 住院8楼7 |  |  |  |  |
|  |  | 住院9楼5 |  |  |  |  |
|  |  | 住院10楼6 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊手扶梯6 |  |  |  |  |
|  |  | 档案室9 |  |  |  |  |
|  |  | 药房12 |  |  |  |  |
|  |  | 室外6 |  |  |  |  |
|  |  | 地下室水泵房、仓库4 |  |  |  |  |
|  |  | 保健楼39 |  |  |  |  |
|  |  | 保健楼附属楼7 |  |  |  |  |
|  |  | 氧气房+酒精库6 |  |  |  |  |
|  |  | 康复楼21 |  |  |  |  |
|  |  | 生殖中心22 |  |  |  |  |
| 4 | 嵌入式一体化云台高速球形摄像机（含电源） | 地下室2 | 台 | 美电贝尔 | BL-500PCB-3 | 5 |
|  |  | 门诊1楼1 |  |  |  |  |
|  |  | 医技1楼1 |  |  |  |  |
|  |  | 住院1楼1 |  |  |  |  |
| 5 | 红外手动变焦半球摄像机/红外日夜型防水枪式一体化摄像机（带电源 | 门诊1楼19 | 台 | 美电贝尔 | BL-701MC-8/ SCO-2080RP | 312 |
|  |  | 门诊2楼13 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊3楼16 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊4楼6 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊5楼7 |  |  |  |  |
|  |  | 医技1楼20 |  |  |  |  |
|  |  | 医技2楼10 |  |  |  |  |
|  |  | 医技3楼8 |  |  |  |  |
|  |  | 医技4楼7 |  |  |  |  |
|  |  | 医技5楼9 |  |  |  |  |
|  |  | 医技6楼10 |  |  |  |  |
|  |  | 医技7楼2 |  |  |  |  |
|  |  | 医技8楼3 |  |  |  |  |
|  |  | 医技9楼6 |  |  |  |  |
|  |  | 住院1楼19 |  |  |  |  |
|  |  | 住院2楼18 |  |  |  |  |
|  |  | 住院3楼9 |  |  |  |  |
|  |  | 住院4楼9 |  |  |  |  |
|  |  | 住院5楼10 |  |  |  |  |
|  |  | 住院6楼18 |  |  |  |  |
|  |  | 住院7楼12 |  |  |  |  |
|  |  | 住院8楼11 |  |  |  |  |
|  |  | 住院9楼10 |  |  |  |  |
|  |  | 住院10楼8 |  |  |  |  |
|  |  | 地下室37 |  |  |  |  |
|  |  | 室外14 |  |  |  |  |
| 6 | 高清半球摄像机（含电源）高清红外枪机（含电源）/ | 发热门诊22 | 台 | 海康威视 | DS-T13H | 34 |
|  |  | 住院6楼19 |  |  |  |  |
|  |  | 住院10楼1 |  |  |  |  |
|  |  | 住院8楼1 |  |  |  |  |
|  |  | 住院6楼1 |  |  |  |  |
| 7 | 高清变焦红外枪机（含电源） | 西药房9 | 台 | 海康威视 | DS-3646FWD | 14 |
|  |  | 中药房5 |  |  |  |  |
| 8 | 4路网络录像机 | 发热门诊 | 台 | 海康威视 | DS-7904N | 6 |
| 9 | 8路网络录像机 | 发热门诊 | 台 | 海康威视 | DS-7908N | 9 |
| 10 | 16路网络录像机 | 发热门诊 | 台 | 海康威视 | DS-7916N | 1 |
| 11 | 32楼网络录像机 | 住院6楼 | 台 | 海康威视 | DS-7932N | 1 |
| 12 | 8T硬盘 | 门诊/医技/住院 | 台 | 海康威视 | 8T | 18 |
| 13 | 4T硬盘 | 门诊/医技/住院 | 台 | 海康威视 | 4T | 20 |
| 14 | 网络硬盘录像机 | 监控中心 | 台 | 科达 | NVR2821 | 4 |
| 15 | 网络硬盘录像机 | 监控中心 | 台 | 科达 | NVR2822 | 7 |
| 16 | 监控级专用硬盘 | 监控中心 | 台 | 科达 | 8T | 77 |
| 17 | IP磁盘存储阵列 | 监控中心 | 台 | 科达 | VS200G-L | 2 |
| 18 | 监控级专用硬盘 | 监控中心 | 块 | 科达 | 4TB | 32 |
| 19 | 四路编码模块 | 楼层弱电房 | 块 | 科达 | KDM201-C04A | 65 |
| 20 | 网络接口模块 | 楼层弱电房 | 块 | 科达 | KDM201-NIB | 38 |
| 21 | 嵌入式监控管理平台 | 监控中心 | 台 | 科达 | KDM2802A-G2 | 1 |
| 22 | 集中编解码主机 | 监控中心 | 台 | 科达 | KDM201-SH-E | 2 |
| 23 | 万能高清解码模块 | 监控中心 | 台 | 科达 | KDM201-D01E-4K | 12 |
| 24 | 24口万兆接入交换机 | 监控中心 | 台 | 锐捷 | S5750 | 1 |
| 25 | 24口千兆接入交换机 | 楼层弱电房 | 台 | 锐捷 | RG-S2928G-E V3 | 10 |
| 26 | 24口百兆接入交换机 | 楼层弱电房 | 台 | 锐捷 | RG-2328G | 24 |
| 27 | 锐捷光纤模块 | 楼层弱电房 | 台 | 锐捷 | MINI-GBIC-SX-MM850 | 33 |
| 28 | 55"专业液晶监视器 | 监控中心 | 台 | 赛普 | SAM550MD | 12 |
| 29 | 液晶单元支架 | 监控中心 | 套 | 赛普 | 55" 寸支架 | 12 |
| 30 | 赛普PolyVision大屏幕拼接系统软件 V1.0 | 监控中心 | 套 | 赛普 | POLYVISION | 1 |
| 31 | 泛智能摄像机 | 住院部1楼 | 台 | 海康威视 | DS-2CD706XYZUV | 5 |
|  |  | 医技1楼 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊1楼 |  |  |  |  |
| 32 | 全彩全局动点摄像机 | 门诊1楼 | 台 | 海康威视 | DS-2PT9ABCDEFG | 4 |
|  |  | 保健楼1楼 |  |  |  |  |
|  |  | 住院1楼 |  |  |  |  |
| 33 | NVR录像机 | 监控中心 | 台 | 海康威视 | DS-8616N-I8 | 1 |
| 34 | 壁装支架 | 门诊/医技/住院/保健楼 | 个 | 海康威视 | DS-2601ZJ-P | 9 |
| 35 | 脸谱服务器 | 监控中心 | 台 | 海康威视 | DS-IE6316-E/FA | 1 |
| 36 | 带线式电源 | 门诊/医技/住院/保健楼 | 台 | 海康威视 | DC12V/5A | 9 |
| 37 | 报警主机 | 监控中心 | 台 | 博世 | DS7400XI | 2 |
| 38 | 报警键盘 | 监控中心 | 台 | 博世 | DS7447V3 | 3 |
| 39 | 双回路总线驱动器 | 监控中心 | 台 | 博世 | DS7436 | 2 |
| 40 | 报警软件（1000用户） | 监控中心 | 套 | 博世 | MTSW-1000 | 1 |
| 41 | 双防区模块 | 楼层弱电间 | 个 | 博世 | DS7460i |  |
| 42 | 8防区模块 | 楼层弱电间 | 个 | 博世 | DS7432-CHI |  |
| 43 | 报警按钮 | 门诊医技1楼23 | 个 | 博世 | HO-01A | 344 |
|  |  | 门诊医技2楼72 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊医技3楼67 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊医技4楼37 |  |  |  |  |
|  |  | 门诊医技1楼55 |  |  |  |  |
|  |  | 医技6楼1 |  |  |  |  |
|  |  | 医技8楼1 |  |  |  |  |
|  |  | 住院1楼8 |  |  |  |  |
|  |  | 住院2楼1 |  |  |  |  |
|  |  | 住院3楼1 |  |  |  |  |
|  |  | 住院4楼3 |  |  |  |  |
|  |  | 住院5楼3 |  |  |  |  |
|  |  | 住院6楼4 |  |  |  |  |
|  |  | 住院7楼5 |  |  |  |  |
|  |  | 住院8楼2 |  |  |  |  |
|  |  | 住院9楼2 |  |  |  |  |
|  |  | 住院10楼2 |  |  |  |  |
|  |  | 保健楼1楼15 |  |  |  |  |
|  |  | 保健楼2楼19 |  |  |  |  |
|  |  | 保健楼3楼23 |  |  |  |  |

# 维保服务方案

## 视频监控系统

派遣技术人员每月定期对系统内各部分设备巡检一次，对出现的故障问题及时解决；每季度定期对系统内各设备检修保养一次，最大限度提高设备的使用寿命。每次检查后出具系统检查报告，监控系统维护范围：前端摄像头、镜头、支架、护罩、立杆、变压器，后端监视器、电视墙、网络NVR存储、矩阵控制器、操作键盘及相关跳接线、管线的维护检修。具体保养项目如下：

### 月度保养（每月一次）

a系统设备的清洁(前端摄像机护罩支架擦拭、枪机清洁、镜头清洁)。

b各设备进行例行登记检查，以保证系统运行正常。

c清理所有主要设备运行记录，分析运行情况。

d检查系统的供配电及备用电源（电池）的情况。

e控制室内线路接驳检查、紧固。

f当线路出现故障时，应及时更换和修复。

g检查设备情况，包括监控系统图像质量、监视器的显示情况、硬盘录像机的录像回放及其他参数设置情况、矩阵对球形摄像机、固定摄像机和半球摄像机的控制情况、摄像机的摄像情况；检查整个系统各设备的位置移位情况（如摄像机、镜头、支架、护罩等设备），按实际需要作适当的调整。

h了解系统运行过程中出现的问题，向院方提出合理的解决建议，并解决系统运行中出现的所有问题。

### 换季保养、年维修保养

换季保养一年四次，年维修保养每半年一次，分半年维修保养和年终维修保养（分别于6月上旬和12月上旬进行），检查月度检查项的所有内容。

a检查所有设备安装的固定、移位情况。

b包括球机、固定摄像机及半球摄像机等设备上的易损零件的更换。

c包括电源及电池检查，对备用电源进行1-2次充电放电试验，1-3次主电源和备用电源的自动切换试验及电压值的检测；对系统设备的除尘及球机的除尘上油、设备的春季防潮；控制室内线路接驳检查、紧固；输入、输出设备功能检查；对硬盘录像机进行数据性能测试；所有操作软件基本维护测试，系统设置文件检查；检查及优化系统运行程序，在软件功能允许的范围内，依据实际的使用情况适当调整中央操作站平台软件以优化系统；检查相应软件有无损坏、缺项，各数据存放路径是否正确。

## 定期系统巡检

供应商需定期对系统运行情况进行监测，根据系统反馈的运行情况对运行状态进行评估，保障系统处于良好的运行状态。当系统发生故障时供应商需根据现场情况进行故障判别，对于故障判别清楚，可以现场解决的给予现场解决，对于现场无法判别的故障由供应商联系相关技术人员进行处理。

系统巡检具体包含以下内容：

- 检查主控设备和中央电脑及周边设备

- 检查现场各设备并作清理

- 自动控制功能及通讯网络线路状态

- 检测中央控制中心与各相关设备的监控功能

- 检查及调试校正控制设备

## 定期系统保养

由于智能化设备对其所处运行环境要求较高，供应商需对系统运行环境进行保洁和保养服务，保证系统处于良好的环境中，提高系统运行的可靠性和稳定性。

# 安防监控报警系统维保收费标准

## 报价内已包含的服务项目：

下表为包含在总报价内的服务项目（不再另行报价收费）

| 序号 | 维护项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 院区视频监控系统的设备、软件的月度保养 | 所有监控设备、软件的月度保养项目（详见维保服务方案） |
| 2 | 院区视频监控系统、软件的换季保养、年维修保养 | 所有监控设备、软件的换季保养、年维修保养项目（详见维保服务方案） |
| 3 | 所有摄像机故障一般性故障 | 包括球机、普通半球、电梯半球、枪机等所有摄像机的一般性故障，如电源缺失、接头故障、聚焦不准、照射位置偏移等。 |
| 4 | 监控后端的设备一般性故障 | 所有监控后端的设备一般性故障：断电、断网、掉信号、设置故障。 |
| 5 | 摄像点的移位 | 摄像机安装位置的小范围移动，增加的管、线路长度短于20米的情况。 |
| 6 | 非电梯摄像机更换线路 | 非电梯摄像机维修导致增加的管、线路长度短于20米的情况。 |
| 7 | 监控主机或软件的维护 | 监控软件导致的故障：录像故障、上墙显示故障、软件无法启动等问题； |
| 8 | 信号传输的线路故障 | 所有监控系统的信号传输故障维修：断线、断电、信号干扰等故障 |
| 9 | 信号传输设备的一般性故障故障 | 所有信号传输设备断线、断电、掉信号等问题。 |
| 10 | 一般性的硬件故障更换 | 所有监控设备硬件低于200元的配件更换价格 |

## 报价外需另行报价的项目：

| 序号 | 维护项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 更换监控硬盘 | 更换时将另行报价，按实际价格收取 |
| 2 | 监控系统液晶屏维修或更换 | 监控系统液晶屏维修，维修或更换时将另行报价，按实际价格收取 |
| 3 | 监控录像机维修或更换 | 监控录像机维修或更换，维修或更换时将另行报价，按实际价格收取 |
| 4 | 电梯监控线缆更换 | 电梯监控线缆更换，更换时将另行报价，按实际价格收取 |
| 5 | 非电梯监控摄像机线缆延长或更换 | 非电梯监控摄像机线缆更换超过20米时，更换时将另行报价，按实际价格收取 |
| 6 | 其他未列明的包含在监控系统的相关设备维修或更换 | 其他未列明的包含在监控系统的相关设备维修或更换，维修或更换时将另行报价，按实际价格收取 |

## 维护期监控系统收费表

| 序号 | 分项 | 数量 | 设备价格（元） | 维修收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络跳线 | 1 | 30 | 200元以下，免收费用 |
| 2 | 光纤跳线 | 1 | 80 |  |
| 3 | 耦合器 | 1 | 15 |  |
| 4 | 尾纤 | 1 | 30 |  |
| 5 | 空开 | 1 | 100 |  |
| 6 | 球机电源 | 1 | 180 |  |
| 7 | 6位PDU | 1 | 150 |  |
| 8 | 电插板 | 1 | 80 |  |
| 9 | RJ45水晶头 | 1 | 2 |  |
| 10 | 枪机支架 | 1 | 80 |  |
| 11 | 报警按钮 | 1 | 65 |  |
| 12 | 球机机架 | 1 | 180 |  |
| 13 | 交换机 | 1 | 800-6000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 14 | 光模块 | 1 | 1200-5000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 15 | NVR | 1 | 2800-100000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 16 | DVR | 1 | 1200-3800 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 17 | 编码器 | 1 | 800-2400 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 18 | 光纤收发器 | 1 | 580-880 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 19 | 监控硬盘 | 1 | 650-1860 | 根据实际情况报价 |
| 20 | 液晶监视器 | 1 | 750-6000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 21 | 液晶拼接屏 | 1 | 8000-30000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 22 | 开关电源 | 1 | 120-400 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 23 | 半球 | 1 | 580-3500 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 24 | 枪机 | 1 | 580-3800 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 25 | 球机 | 1 | 3800-18000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 26 | 全景摄像机 | 1 | 8000-35000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 27 | 人脸抓拍摄像机 | 1 | 7800-18000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 28 | 服务器 | 1 | 56000-120000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 29 | 监控平台 | 1 | 60000-120000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 30 | 报警平台 | 1 | 4500-20000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 31 | 双防区模块 | 1 | 250-500 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 32 | 八防区模块 | 1 | 500-1000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 33 | 报警主机 | 1 | 2500-5000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 34 | 报警键盘 | 1 | 900-1500 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 35 | 双回路总线驱动器 | 1 | 700-1500 | 双回路总线驱动器 |
| 36 | 总线延长器 | 1 | 1000-1800 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |

（二）包2

# 维保服务范围的说明：

- 前端监控点位到监控中心的所有传输线路及相关的传输设备。

- 前端设备：包括各类摄像机、监控用途的拾音器及其相关辅助件，如支架底座机柜等。

- 后端设备：包括硬盘录像机、硬盘等。

# 广东省妇幼保健院越秀院区现有系统设备详细清单：

平台系统监控

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日夜型半球型网络摄像机 | 海康威视/DS-2CD2125FD-LH | 台 | 178 |
| 2 | 半球摄像机支架 | 海康威视/DS-1272ZJ-110 | 个 | 178 |
| 3 | 红外阵列筒型网络摄像机 | 海康威视/DS-2CD2T2DU-LH | 台 | 102 |
| 4 | 筒型摄像机支架 | 海康威视/DS-1292ZJ | 个 | 102 |
| 5 | 红外网络高清智能球机 | 海康威视/DS-2DE72DE-LH | 台 | 2 |
| 6 | 快球支架 | 海康威视/DS-1602ZJ | 个 | 2 |
| 7 | 智能人脸抓拍网络摄像机 | 海康威视/DS-2CD702KD/E2-LH | 台 | 5 |
| 8 | 人脸抓拍网络摄像机支架 | 海康威视/DS-1293ZJ | 个 | 5 |
| 9 | 24V监控电源 | 国产 | 个 | 12 |
| 10 | 硬盘录像机 | 海康威视/DS-9664N-I16/RTJ | 台 | 3 |
| 11 | 硬盘录像机 | 海康威视/DS-8832N-R8 | 台 | 1 |
| 12 | 硬盘录像机 | 海康威视/DS-8816N-R8 | 台 | 1 |
| 13 | 人脸识别硬盘录像机 | 海康威视/iDS-9664NX-I16/X/RTJ | 台 | 2 |
| 14 | 解码器 | 海康威视/DS-6908UD/LH | 台 | 1 |
| 15 | 网络监控键盘 | 海康威视/DS-1600K | 台 | 1 |
| 16 | LCD显示单元 | 海康威视/DS-D2055NL-L/H | 台 | 6 |
| 17 | LCD显示单元拼接屏支架 | 海康威视/55寸壁挂支架 | 个 | 6 |
| 18 | 二联控制台 | 国产 | 台 | 1 |
| 19 | 人脸识别监控平台服务器 | 海康威视/iSecure Center Emb | 台 | 1 |
| 20 | 综合安防管理平台 | 海康威视/综合安防管理平台 | 套 | 1 |
| 21 | 综合安防管理平台配套安全运维 | 深信服/综合安防管理平台配套安全运维 | 项 | 1 |
| 22 | 24口POE交换机 | 海康威视/24口POE交换机 | 台 | 17 |
| 23 | 汇聚交换机 | 海康威视/汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 24 | 3.5寸监控级硬盘 | 海康威视/3.5寸监控级硬盘 | 块 | 80 |
| 25 | 千兆光模块 | 海康威视/千兆光模块 | 个 | 28 |
| 26 | 光纤耦合器 | 国产 | 个 | 128 |
| 27 | 4口光纤配线架 | 国产 | 个 | 14 |
| 28 | 24口光纤配线架 | 国产 | 个 | 3 |
| 29 | 42U机柜 | 国产 | 个 | 2 |
| 30 | 6U机柜 | 国产 | 个 | 12 |
| 31 | 机柜PDU | 国产 | 个 | 20 |

## 2.1 平台系统监控

|  | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 外围 |
| 1 | 外围氧气房门口 |
| 2 | 外围饭堂门口通道 |
| 3 | 外围卫生间门口处 |
| 4 | 外围氧气房旁通道 |
| 5 | 外围天面1 |
| 6 | 外围天面2 |
| 7 | 外围正门南面通道 |
| 8 | 外围正门北面通道 |
| 9 | 外围正门处 |
| 10 | 外围停车场出口通道 |
| 11 | 外围病案科门口 |
| 12 | 外围停车场通道 |
| 13 | 外围停车场通道 |
| 14 | 外围停车场机房入口 |
| 15 | 外围地下室机房1 |
| 16 | 外围地下室机房2 |
| 17 | 外围天面3 |
| 18 | 外围天面入口处 |
| 19 | 外围地下室停车场出口 |
| 20 | 外围天面5 |
| 21 | 外围天面6 |
| 22 | 外围急诊后门出口 |
| 23 | 外围保安宿舍通道门口 |
| 24 | 外围高压配电房门口 |
| 25 | 外围医疗垃圾后门 |
| 26 | 外围后门通道 |
| 27 | 外围后门通道 |
| 28 | 外围供应室门口 |
| 29 | 外围药房后门 |
| 30 | 外围高压配电房门口1 |
| 31 | 外围饭堂 |
| 32 | 外围饭堂 |
| 33 | 外围饭堂内 |
| 34 | 外围饭堂打饭窗口 |
| 35 | 外围饭堂供应通道 |
| 36 | 外围3号楼入口通道 |
| 37 | 外围消防中心出口人脸识别 |
| 38 | 外围1楼正门入口人脸识别 |
| 2 | 门诊部1楼 |
| 39 | 门诊部1楼发热门诊二区大厅1 |
| 40 | 门诊部1楼发热门诊流观室门口 |
| 41 | 门诊部1楼发热门诊大堂2 |
| 42 | 门诊部1楼正门内门口 |
| 43 | 门诊部1楼前线服务 |
| 44 | 门诊部1楼儿科诊室通道5 |
| 45 | 门诊部1楼急诊中心抽血室 |
| 46 | 门诊部1楼急诊中心1 |
| 47 | 门诊部1楼急诊中心内1 |
| 48 | 门诊部1楼急诊中心2 |
| 49 | 门诊部1楼发热门诊清洁通道 |
| 50 | 门诊部1楼急诊中心内2 |
| 51 | 门诊部1楼发热门诊二区大厅3 |
| 52 | 门诊部1楼发热门诊（缓冲区门口） |
| 53 | 门诊部1楼发热门诊大门口 |
| 54 | 门诊部1楼内科诊室旁楼梯 |
| 55 | 门诊部1楼急诊中心输液室 |
| 56 | 门诊部1楼发热门诊门口 |
| 57 | 门诊部1楼儿科诊室护士站 |
| 58 | 门诊部1楼儿科诊室通道 |
| 59 | 门诊部1楼发热门诊后通道 |
| 60 | 门诊部1楼儿科诊室通道1 |
| 61 | 门诊部1楼发热门诊电梯口 |
| 62 | 门诊部1楼急诊室旁西北楼梯 |
| 63 | 门诊部1楼儿科诊室通道3 |
| 64 | 门诊部1楼儿科诊室通道4 |
| 65 | 门诊部1楼儿科诊室通道2 |
| 66 | 门诊部1楼发热门诊大堂1 |
| 67 | 门诊部1楼内科诊室入口人脸识别 |
| 68 | 门诊部1楼儿科诊室入口人脸识别 |
| 69 | 门诊部1楼发热门诊护士站旁楼梯 |
| 70 | 门诊部1楼发热门诊内通道3 |
| 71 | 门诊部1楼发热门诊二区大厅2 |
| 3 | 门诊部2楼 |
| 72 | 门诊部2楼大堂手扶梯 |
| 73 | 门诊部2楼手扶梯入口 |
| 74 | 门诊部2楼耳鼻喉诊室通道1 |
| 75 | 门诊部2楼放射科通道1 |
| 76 | 门诊部2楼放射科通道2 |
| 77 | 门诊部2楼耳鼻喉诊室旁楼梯 |
| 78 | 门诊部2楼耳鼻喉诊室通道2 |
| 79 | 门诊部2楼B超通道2 |
| 80 | 门诊部2楼儿保科通道2 |
| 81 | 门诊部2楼超声通道1 |
| 82 | 门诊部2楼儿保科通道1 |
| 83 | 门诊部2楼B超通道1 |
| 84 | 门诊部2楼B超通道出入口 |
| 85 | 门诊部2楼儿保科护士站 |
| 86 | 门诊部2楼超声旁楼梯口 |
| 87 | 门诊部2楼超声通道2 |
| 4 | 门诊部3楼 |
| 88 | 门诊部3楼大堂手扶梯中间平台 |
| 89 | 门诊部3楼大堂手扶梯 |
| 90 | 门诊部3楼门诊产科诊室通道5 |
| 91 | 门诊部3楼门诊产科护士站3 |
| 92 | 门诊部3楼门诊产科诊室通道1 |
| 93 | 门诊部3楼门诊产科诊室通道4 |
| 94 | 门诊部3楼门诊产科进口通道处 |
| 95 | 门诊部3楼门诊产科护士站1 |
| 96 | 门诊部3楼门诊产科护士站2 |
| 97 | 门诊部3楼门诊产科护士站4 |
| 98 | 门诊部3楼门诊产科护士站旁楼梯口 |
| 5 | 门诊部4楼 |
| 99 | 门诊部4楼妇科诊室旁西南边楼梯口 |
| 100 | 门诊部4楼收费处 |
| 101 | 门诊部4楼大堂手扶梯 |
| 102 | 门诊部4楼扶手梯 |
| 103 | 门诊部4楼妇科诊室南北走廊通道1 |
| 104 | 门诊部4楼妇科诊室南边通道 |
| 105 | 门诊部4楼妇科诊室西边走廊通道 |
| 106 | 门诊部4楼妇科诊室南北走廊通道2 |
| 107 | 门诊部4楼妇科人流室门口 |
| 108 | 门诊部4楼妇科诊室东边走廊通道 |
| 109 | 门诊部4楼妇科诊室南边通道入口 |
| 6 | 门诊部5楼 |
| 110 | 门诊部5楼妇皮肤科旁楼梯口 |
| 111 | 门诊部5楼产前诊断护士站 |
| 112 | 门诊部5楼产前诊断护士站旁楼梯口 |
| 113 | 门诊部5楼产前诊断通道1 |
| 114 | 门诊部5楼产前诊断护士站1 |
| 115 | 门诊部5楼产前诊断通道2 |
| 116 | 门诊部5楼妇科诊室手术室门口 |
| 7 | 门诊部6楼 |
| 117 | 门诊部6楼新生儿科3区旁西南边楼梯口 |
| 118 | 门诊部6楼新生儿科3区旁后门口 |
| 119 | 门诊部6楼信息科通道口 |
| 120 | 门诊部6楼信息科机房门口 |
| 121 | 门诊部6楼接种室1 |
| 122 | 门诊部6楼接种室2 |
| 123 | 门诊部6楼电梯口 |
| 8 | 门诊7楼 |
| 124 | 门诊部7楼皮肤科通道 |
| 125 | 门诊部7楼走廊 |
| 9 | 住院部1楼 |
| 126 | 住院部1楼检验科通道1 |
| 127 | 住院部1楼氧气房东面楼梯口 |
| 128 | 住院部1楼检验科通道2 |
| 129 | 住院部1楼氧气房 |
| 130 | 住院部1楼入院登记区 |
| 131 | 住院部1楼住院入口东北楼梯 |
| 132 | 住院部1楼入院区电梯旁 |
| 133 | 住院部1楼女厕门口通道 |
| 134 | 住院部1楼收费窗口8 |
| 135 | 住院部1楼收费窗口10 |
| 136 | 住院部1楼收费窗口7 |
| 137 | 住院部1楼收费窗口9 |
| 138 | 住院部1楼收费窗口6 |
| 139 | 住院部1楼收费窗口5 |
| 140 | 住院部1楼收费窗口4 |
| 141 | 住院部1楼收费窗口3 |
| 142 | 住院部1楼收费窗口2 |
| 143 | 住院部1楼收费窗口1 |
| 144 | 住院部1楼收费窗口0 |
| 145 | 住院部1楼收费窗口11 |
| 146 | 住院部1楼口腔门口 |
| 147 | 住院部1楼收费处2号窗口 |
| 148 | 住院部1楼发药窗口1 |
| 149 | 住院部1楼发药窗口2 |
| 150 | 住院部1楼发药窗口3 |
| 151 | 住院部1楼发药窗口4 |
| 152 | 住院部1楼发药窗口5 |
| 153 | 住院部1楼收费处休息室 |
| 154 | 住院部1楼发药窗口6 |
| 155 | 住院部1楼发药窗口7 |
| 156 | 住院部1楼出药前台 |
| 157 | 住院部1楼药房配药区 |
| 158 | 住院部1楼药房 |
| 159 | 住院部1楼药房仓库门口 |
| 160 | 住院部1楼药房内1 |
| 161 | 住院部1楼住院部入口处 |
| 162 | 住院部1楼药房仓库 |
| 163 | 住院部1楼住院部电梯入口人脸识别 |
| 164 | 住院部1楼药房配药台 |
| 165 | 住院部1楼药房取药窗口 |
| 166 | 住院部1楼药房内通道1 |
| 167 | 住院部1楼药房内通道2 |
| 168 | 住院部1楼药房仓库内通道 |
| 10 | 住院部2楼 |
| 169 | 住院部2楼西边产后旁楼梯口 |
| 170 | 住院部2楼康复门诊通道2 |
| 171 | 住院部2楼产后康复科护士站 |
| 172 | 住院部2楼护士站旁电梯口 |
| 173 | 住院部2楼西边产后旁电梯口 |
| 174 | 住院部2楼东边产后走廊 |
| 175 | 住院部2楼西边产后走廊 |
| 176 | 住院部2楼康复门诊通道1 |
| 177 | 住院部2楼康复门诊后通道 |
| 178 | 住院部2楼康复门诊通道2 |
| 11 | 住院部3楼 |
| 179 | 住院部3楼产科西南边楼梯口 |
| 180 | 住院部3楼产前东边走廊电梯口 |
| 181 | 住院部3楼产科诊室通道3 |
| 182 | 住院部3楼产科诊室通道2 |
| 183 | 住院部3楼产后诊室通道3 |
| 184 | 住院部3楼产后南走廊2 |
| 185 | 住院部3楼产房毒麻药处 |
| 186 | 住院部3楼产房通道 |
| 187 | 住院部3楼产前护士站 |
| 188 | 住院部3楼产前护士站旁电梯口 |
| 189 | 住院部3楼产前护士站通道 |
| 190 | 住院部3楼产前护士站 |
| 191 | 住院部3楼产前走廊1 |
| 192 | 住院部3楼产前护士站 |
| 193 | 住院部3楼产后南走廊1 |
| 194 | 住院部3楼产前走廊2 |
| 195 | 住院部3楼产后护士站旁通道 |
| 196 | 住院部3楼产前走廊3 |
| 197 | 住院部3楼产前通道 |
| 12 | 住院部4楼 |
| 198 | 住院部4楼儿科PICU后通道2 |
| 199 | 住院部4楼儿科PICU后通道1 |
| 200 | 住院部4楼东南边楼梯口 |
| 201 | 住院部4楼儿科PICU旁楼梯门口 |
| 202 | 住院部4楼儿科PICU1 |
| 203 | 住院部4楼儿科护士站旁电梯口 |
| 204 | 住院部4楼儿科PICU2 |
| 205 | 住院部4楼儿科门诊2 |
| 206 | 住院部4楼儿科东走廊通道 |
| 207 | 住院部4楼儿科门诊1 |
| 208 | 住院部4楼儿科西走廊通道1 |
| 209 | 住院部4楼儿科西走廊通道2 |
| 210 | 住院部4楼儿科VIP前台 |
| 211 | 住院部4楼儿科ICU毒麻药柜 |
| 13 | 住院部5楼 |
| 212 | 住院部5楼妇科西北边楼梯口 |
| 213 | 住院部5楼妇科护士站 |
| 214 | 住院部5楼手术室门口 |
| 215 | 住院部5楼西边走廊通道（货梯口） |
| 216 | 住院部5楼妇科护士站旁电梯口 |
| 217 | 住院部5楼妇科走廊通道1 |
| 218 | 住院部5楼妇科走廊4 |
| 219 | 住院部5楼妇科护士站 |
| 220 | 住院部5楼妇科走廊1 |
| 221 | 住院部5楼妇科东边走廊通道 |
| 222 | 住院部5楼妇科走廊2 |
| 223 | 住院部5楼妇科走廊3 |
| 14 | 住院部6楼 |
| 224 | 住院部6楼新生儿科护士站通道 |
| 225 | 住院部6楼新生儿科护士站 |
| 226 | 住院部6楼新生儿科旁西北边楼梯口 |
| 227 | 住院部6楼新生儿科护士站 |
| 228 | 住院部6楼新生儿科2区通道 |
| 229 | 住院部6楼新生儿科1区1 |
| 230 | 住院部6楼新生儿科1区通道 |
| 231 | 住院部6楼新生儿科2区 |
| 232 | 住院部6楼新生儿科2区 |
| 233 | 住院部6楼新生儿科2区 |
| 234 | 住院部6楼新生儿科护士站 |
| 235 | 住院部6楼新生儿科3区通道入口 |
| 236 | 住院部6楼新生儿科护士站门口 |
| 237 | 住院部6楼新生儿科1区入口 |
| 238 | 住院部6楼新生儿科2区更衣室门口 |
| 239 | 住院部6楼新生儿科2区 |
| 240 | 住院部6楼新生儿科2区 |
| 15 | 住院部7楼 |
| 241 | 住院部7楼生殖中心西北边楼梯口 |
| 242 | 住院部7楼生殖中心旁东北边楼梯口 |
| 243 | 住院部7楼生殖中心护士站2 |
| 244 | 住院部7楼生殖中心东边走廊通道2 |
| 245 | 住院部7楼生殖中心护士站1 |
| 246 | 住院部7楼生殖中心东边走廊通道1 |
| 247 | 住院部7楼生殖中心办公室 |
| 248 | 住院部7楼生殖中心西边电梯 |
| 249 | 住院部7楼生殖中心休息厅 |
| 250 | 住院部7楼生殖中心西边走廊通道1 |
| 251 | 住院部7楼生殖中心东面走廊通道3 |
| 252 | 住院部7楼生殖中心东面走廊通道2 |
| 253 | 住院部7楼生殖中心护士站旁 |
| 254 | 住院部7楼生殖中心东面走廊通道1 |
| 16 | 发热门诊（新增/部分在门诊1楼） |
| 255 | 发热门诊二区缓冲间1室 |
| 256 | 发热门诊一区缓冲间2室 |
| 257 | 发热门诊一区缓冲间1室 |
| 258 | 发热门诊缓冲间后通道 |
| 259 | 发热门诊二区缓冲间2室 |
| 260 | 乳腺1 |
| 261 | 乳腺2 |
| 262 | 雾化室1 |
| 263 | 雾化室2 |
| 264 | 诊室1 |
| 265 | 诊室2 |
| 266 | 诊室3 |
| 267 | 诊室5 |
| 268 | 诊室6 |
| 269 | 隔离留观室1 |
| 270 | 隔离留观室2 |
| 271 | 隔离留观室3 |
| 272 | 呼吸道标本采集室1 |
| 273 | 呼吸道标本采集室2 |
| 274 | 污物暂存区 |
| 275 | 抽血室 |
| 276 | 抢救室 |
| 277 | 更衣室 |
| 278 | 拍片室 |
| 17 | 中央大堂 |
| 279 | 中央大堂球机1 |
| 280 | 中央大堂球机2 |
| 18 | 硬盘及其它 |
| 281 | 硬盘录像机6 |
| 282 | 硬盘录像机5 |
| 283 | 硬盘录像机7 |
| 284 | 普通硬盘录像机1 |
| 285 | 普通硬盘录像机2 |
| 286 | 普通硬盘录像机3 |
| 287 | 人脸识别硬盘录像机4 |
| 288 | 人脸识别硬盘录像机（超脑） |
| 289 | 解码器 |
| 290 | 控制键盘 |

## 2.2 一键报警系统

越秀区紧急一键报警系统台账表

| 楼层 | 科室 | 数量 | 设备状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊一楼 | 美容科 | 1 | 完好 | 52 |
|  | 挂号处 | 5 | 完好 |  |
|  | 药房 | 3 | 完好 |  |
|  | 门诊检验科 | 1 | 完好 |  |
|  | 抽血处 | 2 | 完好 |  |
|  | 注射区 | 1 | 完好 |  |
|  | 儿科门诊 | 16 | 完好 |  |
|  | 乳腺科 | 1 | 完好 |  |
|  | 中医科 | 5 | 完好 |  |
|  | 外科 | 3 | 完好 |  |
|  | 体检科 | 9 | 完好 |  |
|  | 抢救室 | 1 | 完好 |  |
|  | 内科 | 4 | 完好 |  |
| 门诊二楼 | 康复科 | 1 | 完好 | 36 |
|  | 心电图 | 1 | 完好 |  |
|  | 脑电图 | 1 | 完好 |  |
|  | 五官科 | 4 | 完好 |  |
|  | 超声科 | 13 | 完好 |  |
|  | 儿保科 | 14 | 完好 |  |
|  | 放射科 | 2 | 完好 |  |
| 门诊三楼 | 胎监室 | 1 | 完好 | 11 |
|  | 门诊产科 | 10 | 完好 |  |
| 门诊四楼 | 妇科手术室 | 8 | 完好 | 22 |
|  | 妇科门诊 | 14 | 完好 |  |
| 门诊五楼 | 产前诊断 | 10 | 完好 | 10 |
| 门诊七楼 | 医务科 | 1 | 完好 | 1 |
| 住院二楼 | 产科 | 1 | 完好 | 1 |
|  | 产后康复科 | 1 | 完好 | 1 |
| 住院三楼 | 产科 | 3 | 完好 | 3 |
| 住院四楼 | 儿科 | 4 | 完好 | 4 |
| 住院五楼 | 妇科 | 4 | 完好 | 4 |
|  | 手术室 | 1 | 完好 | 1 |
| 住院六楼 | 新生儿科 | 2 | 完好 | 2 |
| 住院七楼 | 生殖健康与不孕 | 14 | 完好 | 14 |
| 总数：162 |  |  |  |  |

# 维保服务方案

## 3.1 视频监控系统

派遣技术人员每月定期对系统内各部分设备巡检一次，对出现的故障问题及时解决；每季度定期对系统内各设备检修保养一次，最大限度提高设备的使用寿命。每次检查后出具系统检查报告，监控系统维护范围：前端摄像头、镜头、支架、护罩、立杆、变压器，后端监视器、电视墙、网络NVR存储、矩阵控制器、操作键盘及相关跳接线、管线的维护检修。具体保养项目如下：

### 3.1.1 月度保养（每月一次）

a系统设备的清洁(前端摄像机护罩支架擦拭、枪机清洁、镜头清洁)。

b各设备进行例行登记检查，以保证系统运行正常。

c清理所有主要设备运行记录，分析运行情况。

d检查系统的供配电及备用电源（电池）的情况。

e控制室内线路接驳检查、紧固。

f当线路出现故障时，应及时更换和修复。

g检查设备情况，包括监控系统图像质量、监视器的显示情况、硬盘录像机的录像回放及其他参数设置情况、矩阵对球形摄像机、固定摄像机和半球摄像机的控制情况、摄像机的摄像情况；检查整个系统各设备的位置移位情况（如摄像机、镜头、支架、护罩等设备），按实际需要作适当的调整。

h了解系统运行过程中出现的问题，向业主提出合理的解决建议，并解决系统运行中出现的所有问题。

### 3.1.2 换季保养、年维修保养

换季保养一年四次，年维修保养每半年一次，分半年维修保养和年终维修保养（分别于6月上旬和12月上旬进行），检查月度检查项的所有内容。

a检查所有设备安装的固定、移位情况。

b包括球机、固定摄像机及半球摄像机等设备上的易损零件的更换。

c包括电源及电池检查，对备用电源进行1-2次充电放电试验，1-3次主电源和备用电源的自动切换试验及电压值的检测；对系统设备的除尘及球机的除尘上油、设备的春季防潮；控制室内线路接驳检查、紧固；输入、输出设备功能检查；对硬盘录像机进行数据性能测试；所有操作软件基本维护测试，系统设置文件检查；检查及优化系统运行程序，在软件功能允许的范围内，依据实际的使用情况适当调整中央操作站平台软件以优化系统；检查相应软件有无损坏、缺项，各数据存放路径是否正确。

## 3.2 定期系统巡检

定期系统巡检分三个层次：

- 第一个层次：维护人员将定期对系统运行情况进行监测，根据系统反馈的运行情况对运行状态进行评估，保障系统处于良好的运行状态。当系统发生故障时现场维护人员将根据现场情况进行故障判别，对于故障判别清楚，可以现场解决的给予现场解决，对于现场无法判别的故障由我公司联系相关技术人员进行处理。

- 第二个层次：根据系统健康运行周期，定期派资深工程师到现场进行周期性系统整体巡检，对系统设备进行例行检查,系统性能进行分析、优化，保证系统始终处于健康状态。并对现场维保人员进行考核、评估。

- 第三个层次：根据系统巡检情况，给出系统性能评估报告，并提出针对性的进行系统优化方案，以期系统达到最大收益。

具体包含以下内容：

- 检查主控设备和中央电脑及周边设备

- 检查现场各设备并作清理

- 自动控制功能及通讯网络线路状态

- 检测中央控制中心与各相关设备的监控功能

- 检查及调试校正控制设备

## 3.3 定期系统保养

由于智能化设备对其所处运行环境要求较高，供应商需对系统运行环境进行保洁和保养服务，保证系统处于良好的环境中，提高系统运行的可靠性和稳定性。

# 安防监控报警系统维保收费标准

## 4.1报价内已包含的服务项目：

下表为包含在总报价内的服务项目（不再另行报价收费）

| 序号 | 维护项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 院区视频监控系统的设备、软件的月度保养 | 所有监控设备、软件的月度保养项目（详见维保服务方案） |
| 2 | 院区视频监控系统、软件的换季保养、年维修保养 | 所有监控设备、软件的换季保养、年维修保养项目（详见维保服务方案） |
| 3 | 所有摄像机故障一般性故障 | 包括球机、普通半球、电梯半球、枪机等所有摄像机的一般性故障，如电源缺失、接头故障、聚焦不准、照射位置偏移等。 |
| 4 | 监控后端的设备一般性故障 | 所有监控后端的设备一般性故障：断电、断网、掉信号、设置故障。 |
| 5 | 摄像点的移位 | 摄像机安装位置的小范围移动，增加的管、线路长度短于20米的情况。 |
| 6 | 非电梯摄像机更换线路 | 非电梯摄像机维修导致增加的管、线路长度短于20米的情况。 |
| 7 | 监控主机或软件的维护 | 监控软件导致的故障：录像故障、上墙显示故障、软件无法启动等问题； |
| 8 | 信号传输的线路故障 | 所有监控系统的信号传输故障维修：断线、断电、信号干扰等故障 |
| 9 | 信号传输设备的一般性故障故障 | 所有信号传输设备断线、断电、掉信号等问题。 |
| 10 | 一般性的硬件故障更换 | 所有监控设备硬件低于200元的配件更换价格 |

## 4.2 报价外需另行报价的项目：

| 序号 | 维护项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 更换监控硬盘 | 更换时将另行报价，按实际价格收取 |
| 2 | 监控系统液晶屏维修或更换 | 监控系统液晶屏维修，维修或更换时将另行报价，按实际价格收取 |
| 3 | 监控录像机维修或更换 | 监控录像机维修或更换，维修或更换时将另行报价，按实际价格收取 |
| 4 | 电梯监控线缆更换 | 电梯监控线缆更换，更换时将另行报价，按实际价格收取 |
| 5 | 非电梯监控摄像机线缆延长或更换 | 非电梯监控摄像机线缆更换超过20米时，更换时将另行报价，按实际价格收取 |
| 6 | 其他未列明的包含在监控系统的相关设备维修或更换 | 其他未列明的包含在监控系统的相关设备维修或更换，维修或更换时将另行报价，按实际价格收取 |

## 4.3 维护期监控系统收费表

| 序号 | 分项 | 数量 | 设备价格（元） | 维修收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络跳线 | 1 | 30 | 200元以下，免收费用 |
| 2 | 光纤跳线 | 1 | 80 |  |
| 3 | 耦合器 | 1 | 15 |  |
| 4 | 尾纤 | 1 | 30 |  |
| 5 | 空开 | 1 | 100 |  |
| 6 | 球机电源 | 1 | 180 |  |
| 7 | 6位PDU | 1 | 150 |  |
| 8 | 电插板 | 1 | 80 |  |
| 9 | RJ45水晶头 | 1 | 2 |  |
| 10 | 枪机支架 | 1 | 80 |  |
| 11 | 球机机架 | 1 | 180 |  |
| 12 | 交换机 | 1 | 800-6000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 13 | 光模块 | 1 | 1200-5000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 14 | NVR | 1 | 2800-100000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 15 | DVR | 1 | 1200-3800 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 16 | 编码器 | 1 | 800-2400 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 17 | 光纤收发器 | 1 | 580-880 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 18 | 监控硬盘 | 1 | 650-1860 | 根据实际情况报价 |
| 19 | 液晶监视器 | 1 | 750-6000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 20 | 液晶拼接屏 | 1 | 8000-30000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 21 | 开关电源 | 1 | 120-400 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 22 | 半球 | 1 | 580-3500 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 23 | 枪机 | 1 | 580-3800 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 24 | 球机 | 1 | 3800-18000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 25 | 全景摄像机 | 1 | 8000-35000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 26 | 人脸抓拍摄像机 | 1 | 7800-18000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 27 | 服务器 | 1 | 56000-120000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 28 | 监控平台 | 1 | 60000-120000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 29 | 平台软件 | 1 | 免费升级 | 免费升级 |
| 30 | 双防模块 | 1 | 250-500 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 31 | 8防模块 | 1 | 500-1000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 32 | 报警主机 | 1 | 2500-5000 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 33 | 报警键盘 | 1 | 900-1500 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 34 | 双回路总线驱动器 | 1 | 700-1500 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |
| 35 | 总线延长器 | 1 | 1000-1800 | 根据实际情况报价,更换200元以下配件免费 |