超低温冰箱 一台 5.9万元

一、技术要求及配置

工作环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

有效容积≥600L

箱内温度≈-40℃~-86℃可调，温度数字显示

支持多种故障报警；所有部件独立接地；安全有保障

具有LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度

二、售后服务及其他

整机质保≥3年。

维修响应时间≤24小时。

货期小于等于7天。