天河院区空调压缩机(两台冷水式风冷机组)维修保养需求

机组型号：日立RHU180AHZ1

一、维修

1、维修更换机内保护接线端子（含拆装1号机组的1号压缩机）一台压缩机；

2、更换两个水流保护器；

3、质保期不少于三个月。

二、保养

1、更换6台压缩机润滑油（原厂UX300润滑油）；

2、更换原厂油过滤器6个；

3、冷媒R22；

4、质保期不少于三个月。

以上维修维保均包含人工等费用。