广东省妇幼保健院番禺院区

康复楼更换地板胶施工招标用户需求书

- 一、项目概况

广东省妇幼保健院番禺院区康复楼更换地板胶装修项目，装修面积约113.7平方米

- 二、项目内容

1.项目内容：本工程项目施工范围包括

2.包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单、现场实际情况，采用投标总价包干，由中标人承担总承包的义务和责任。

3. 项目工期：30天

- 三、总体要求

- 投标人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

- 中标人必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，投标人的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致。

- 承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

- 进场施工人员的人员配备在进场施工之前要明确，进场工作人员名单要以书面文件形式报建设单位。进场的工作人员必须要佩戴入场工作证（由中标人置做），工作证上要注明工程项目名称、施工地点、姓名、性别、照片、职务等信息，保证一人一证。

- 施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工期间自行解决食宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

- 中标人必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

- 中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

- 中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

- 中标人应负责现场全部作业的安全，严格遵守执行有关安全保卫、安全施工、消防条例等规范。

- 四、主要施工范围

1病房地板胶拆除

2重做自流平，铺贴地板胶

注：未具体注明的范围详工程量清单。

- 五、质量要求和质量保修期：

- 质量：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。要求承包人在施工严格执行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范要求进行施工。

- 本工程的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

- 工程竣工验收由采购人组织进行，验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。

- 质量保修期：

（1）保修内容、范围：按国家有关规定的保修项目、内容、范围执行。

（2）保修期限：本工程保修期自本工程的竣工验收完成之日算起，在正常使用条件下，工程保修期限为2年。

- 质量保修响应时间

  - 属于保修范围的项目，中标人应在接到采购人通知后的24小时内内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，费用由中标人支付。

  - 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

- 六、投标报价

  - 本工程的投标报价采用综合单价包干，措施项目费总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包配合费等方式。

  - 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

- 七、材料及设备供应

本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担。采购人不提供材料。采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

注：所有材料进场时应同时提供材料的《合格证》和《检验检测报告》。

- 八、付款方式

1、签订合同后承包人支付合同额的30％做为工程预付款。

2、在工程验收合格并提供相关竣工后支付至合同价款的97％，预留合同价款款的3％做为质量保证金；

4、在验收合格后2年内如无重大质量问题，质量保证金验收合格满2年后的10个工作日内，由采购人一次性无息付清。

- 九、施工条件及施工要求

1、采购人不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施，工人宿舍由承包人在施工现场以外自行解决。

2、现场工作时间：上午8:00-12:30；下午14:00-20:30

3、要求投标施工单位必须具有室内装修和机电安装三级或以上施工资质。投标时提供三年内同类型施工业绩证明。